Universidad Tecnológica Nacional

Facultad Regional San Rafael

PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA

(PPS)

PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DE EL DEPARTAMENTO DE INGENIRÍA DE EDEMSA

Realizadas entre: el 15 /04 /2014 y el 26/06/2014

Empresa: EDEMSA

Actividad: Distribución y  mantenimiento de energía eléctrica en Alta, Media y Baja Tensión

SALVO, Felipe Javier

Leg: 19-04256

# Anexo II Res. Nº 122 / 12 CD – Reglamento General de PPS

Práctica Profesional Supervisada (PPS)

INDICE DE CONTENIDOS

Índice de contenidos……………………………………………………………………………2

## Formulario de propuesta e inscripción de PPS………………………….…………………3

- OBJETIVOS……………………………………..…………………………………………………4

  - Objetivos Generales…………………………………….………………………………………....4

  - Objetivos Específicos……………………………………………………………………….…..…4

2.   INTRODUCCION……………………………….…………………………………………….…….5

2.1 Contacto con la Empresa………………………………………………………………………….5

3.   PERFIL DE LA EMPRESA……………………………………………………………………..…6

3.1. Historia de la empresa………………………………………………………………………...….6

3.2. Compromiso y Valores de la Empresa…………….…..........................................................7

3.3. Organigrama de la Empresa…………………………………………………………………......8

3.4. Tipos de Clientes……………………………………….……………………………………….…8

3.5. Edemsa en Números………………………………………………………………………..…….9

3.6. Edemsa San Rafael (Sucursal Sur)………….………………………………………….…......12

4.   DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS REALIZADAS……………………………………………14

4.1.   Oficina de Trabajo………………………………………………………………………………14

4.2.    Descripción de las Actividades realizadas en

el Departamento de Obras……………………………………………………………..….....14

4.2.1. Estudio de factibilidad para nuevos Suministros………………………………………......15

4.2.2. Recepción del expediente en el departamento

de ingeniería…………………………………………………………………………….……...15

4.2.3. Obras por Tercero……………………………………………………………………….….…15

4.2.4. Tareas específicas Realizadas……….………………………………………………….…..18

5.   OBJETIVOS CUMPLIDOS………………………………...…………………………....…..…..29

6.   CONCLUSIONES………………………………….………………………………………….….30

7.   ACUERDO MARCO………………………………………………...……………………………31

8.   EVALUCION POR TUTOR DE LA EMPRESA…………………………………………..…...34

9.   ANEXOS………………………………………………………………………………...…………37

## Formulario de propuesta e inscripción de PPS

PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DE EL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE EDEMSA

CARRERA:			Ingeniería  Electromecánica

### DATOS DEL ALUMNO

Apellido y Nombres:		SALVO, Felipe Javier

DNI / DU / CI / CE:		31.188.493

Legajo UTN Nº:		19-04256

Domicilio:			Lisandro de la Torre 408, San Rafael - Mendoza

### LUGAR DE REALIZACIÓN DE LA PPS

Datos de la Empresa / Institución / Organización

Identificación:			EDEMSA
Actividad Principal:		Distribución y Mantenimiento de Redes Eléctrica en Alta,

Media y Baja Tensión

Domicilio:			Edison Nº550

Representante Legal: 	ARUANI, Andrés T.

OBJETIVO DE LA PPS

- Participar en Ing. de proyecto de obras por terceros, y obras propias de la empresa.

- Interactuar en un ámbito laboral

### POSIBLES ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA PPS

- Cálculo y desarrollo de proyecto en líneas de media y baja tensión.

- Inspección técnica en obras.

- Supervisión de obras por terceros.

TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN DE LA PPS (en horas)

Duración:	210 (horas) (mínimo 200 horas)

Fecha de Presentación:	15 /04 /2014

Firma del Alumno:	 ________________________

Aclaración de Firma:	SALVO, Felipe Javier

Aceptación del Dpto. de la PPS

Fecha Aceptación:		____ / ____ / ____

Designa Supervisor de la PPS a: Ingeniero Miguel Fernández

Designa Tutor de la PPS a: Eduardo García (Jefe Depto. de Ingeniería)

Firma Director Dpto.: Ing. Daniel Roca Solé 	_________________________

Firma Docente PPS.: Ing. Patricia Cuello		_________________________

Firma JTP PPS:	Ing. Duilio Chiacchio		_________________________

# OBJETIVOS

# 1.1. OBJETIVOS GENERALES

Participar en la Ing. de proyecto de obras por terceros, y obras propias de la empresa. Así, de esta manera, entrar en contacto con la realidad laboral de un ingeniero en una empresa  determinada, aplicando los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, necesarios para el ejercicio profesional; pero fundamentalmente aprendiendo de las personas que conforman la empresa, los aspectos técnicos y humanos, los cuales nos ayudaran a relacionarnos en un futuro cercano. Este último punto es el de mayor importancia, ya que para poder debatir aspectos técnicos, tener opinión en el equipo de trabajo y tener el respeto de los mismos, primero tenemos  que relacionarnos, y ganarnos la confianza necesaria de nuestros compañeros.

# 1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Para el desarrollo de mis prácticas será de vital importancia tener los objetivos específicos en claro, los cuales mencionaré a continuación:

- Reconocer  los aspectos que definen la organización de la empresa.

- Comprender el funcionamiento cotidiano, adecuándome a sus costumbres.

- Lograr una visión amplia de todas las áreas que componen la empresa.

- Relacionar  los conocimientos y habilidades adquiridas durante la formación académica para tener conciencia de su alcance.

- Desarrollar una capacidad analítica y crítica sobre las tareas observadas.

- Fortalecer el manejo de las herramientas del conocimiento.

# INTRODUCCIÓN

El presente informe  tiene como fin dar a conocer las principales actividades desarrolladas en la Práctica Profesional Supervisada,  realizada en la  empresa EDEMSA (Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza Sociedad Anónima), en su sucursal ubicada en la ciudad de San Rafael - Mendoza.

A su vez, se pretende resaltar la necesidad de que el estudiante tenga una experiencia profesional en un ámbito laboral competitivo, dando así la confianza necesaria a nuestros conocimientos y de esta manera mejorar nuestro perfil personal y profesional.

La realización de las Prácticas representa la posibilidad de introducir al futuro profesional en el campo laboral a nivel de Ingeniero, enfrentándonos a desafíos reales contando con el apoyo de la universidad.

Estas prácticas son para algunos el punta pie inicial para el ejercicio profesional, brindando también a los empresarios de la zona la posibilidad de conocernos, dejando, en la mayoría de los casos, una puerta abierta  a un futuro trabajo.

# CONTACTO CON LA EMPRESA

Mi contacto con la empresa fue gracias al padre de un compañero de la facultad (Alexis Rocher), quien trabaja en Edemsa y me ofreció enviar mi curriculum vitae para realizar las prácticas. Él se contactó con la gente de Recursos Humanos en Mendoza Capital, quienes se comunicaron con migo y acordamos una entrevista en San Rafael, ya que en la semana siguiente a la comunicación viajaban a nuestra ciudad.

Luego  de realizar la entrevista quedaron en comunicarnos quien quedaría seleccionado, ya que para el puesto que disponía la empresa éramos tres los aspirantes, y como el puesto iba a ser remunerado, solo podía quedar uno. Ni bien paso una semana, recibí un e-mail comunicándome que había sido seleccionado, y me informaron que debía hacerme un examen psicotécnico en METLIFE  San Rafael.

Ya con los resultados del  examen en manos de la gente de Recursos Humanos acordamos la de iniciación de las Prácticas Profesionales  para el día 15/04/2014.

# PERFIL DE LA EMPRESA

EDEMSA es una empresa de capitales privados que opera en gran parte de Mendoza,  la cual se encarga de la comercialización, distribución de energía eléctrica y mantenimiento de líneas en Alta Tensión, Media Tensión y Baja Tensión.

3.1.  Historia:

La empresa EDEMSA fue creada a partir de la Ley Provincial N° 6498 (de transformación del sector eléctrico provincial) y el Decreto Reglamentario 197/98.

Desde el 1º de agosto de 1998, tiene a su cargo, a través del contrato de concesión firmado el 15 de julio de 1998, el suministro y la comercialización de la energía eléctrica a los clientes ubicados en 11 departamentos de Mendoza.

La actividad de distribución de energía, por sus características, está regulada a través del Ente Provincial Regulador de la Energía Eléctrica (Epre).

De conformidad con las leyes Nº 6497 y 6498, el Poder Ejecutivo de Mendoza puso en marcha a mediados de los '90 el denominado proceso de transformación del sector eléctrico provincial. Así, dividió las actividades que realizaba la antigua empresa estatal EMSE en distribución y generación de energía eléctrica EDEMSA obtuvo el derecho a la explotación del sector distribución.

El 19 de febrero de 1998, a través del Dec. Nº 224/98, el Poder Ejecutivo provincial aprobó el pliego de bases y condiciones del llamado a licitación pública internacional para la venta de las acciones.

El plazo de la concesión otorgada a EDEMSA es de 30 años.

El funcionamiento de EDEMSA se rige en el aspecto jurídico por lo que la ley de transformación del sector eléctrico denomina Marco Regulatorio Eléctrico Provincial, conformado por normas legales, normas sub-legales, en donde se destaca el Contrato de concesión y sus anexos, reglamento de suministro de energía, régimen tarifario, cuadro tarifario inicial y normas de calidad del servicio público, entre otras.

3.2.  Compromiso y Valores de la Empresa:

Basada  en sus valores del servicio público, EDEMSA se compromete a realizar sus actividades con integridad y solidaridad, respetando el medio ambiente así como los derechos de las personas.

En tal sentido, tanto la distribuidora como sus colaboradores se proponen:

- Satisfacer las necesidades de los usuarios en forma rápida y eficiente.

- Cumplir las exigencias de la legislación.

- Optimizar los sistemas de gestión de calidad y ambiente.

- Proporcionar las mejores condiciones laborales posibles, brindando seguridad, oportunidades de progreso y buen ambiente de trabajo.

- Administrar los recursos humanos, respetando a la persona, actuando lealmente y de buena fe.

- Prevenir la contaminación del ambiente, utilizando racionalmente los recursos materiales y naturales, analizando los impactos ambientales y la sustentabilidad de los nuevos proyectos.

3.3. Organigrama de la  Empresa:

3.4.  Tipos de Clientes:

En total, EDEMSA cuenta con 402.379 clientes/usuarios de energía. De este total, el 98% corresponden a pequeñas demandas y el restante 2% a grandes clientes (fábricas, industrias, grandes consumidores).

Los grandes clientes se pueden clasificar, según su capacidad de consumo de potencia, en las categorías GUPA, GUMA y GUME.

Esta categorización les permite optar por consumir desde la generación, en el mercado a través de Cammesa, o desde la distribución. En aquellos casos que no consuman directamente de la distribuidora pero necesiten sus redes para obtener la energía deben pagar un peaje por la utilización de las mismas.

3.5.  Edemsa en Números:

- 402.379   Clientes.

- 690 Empleados.

- 920 Kilómetros en líneas de distribución de Alta Tensión.

- 7.600 Kilómetros en líneas de distribución de Media Tensión.

- 16.258 Kilómetros en líneas de distribución de Baja Tensión.

- 17 Centros de Distribución.

- 36 Estaciones de AT / MT.

- 12.151 Subestaciones MT / BT.

- 454 Alimentadores primarios y secundarios.

- 5 Centrales Térmicas.

- 85 Transformadores de potencia.

- 13.170 Transformadores de distribución.

- 3.313 (GWh) Venta de energía con peaje.

- 4.015 (GWh) Energía adquirida con peaje.

- 10,68 % Perdida de energía.

Planos

Planos

3.6.  EDEMSA SAN RAFAEL (Sucursal Sur):

Las oficinas de Sucursal Sur se encuentran ubicadas en  calle Edison Nº550.

La sucursal San Rafael consta de las siguientes áreas principales:

- Subgerencia  de Atención al Cliente Sur:

- Departamento Comercial

- Subgerencia Técnica Sur:

- Departamento de Ingeniería

- Departamento Planificación, Mantenimiento y Logística Sur.

- Departamento Guardias de Reclamo Sur.

- Centro de Operaciones y distribución Sur

- Departamento de Transmisión

El departamento de Transmisión y centro de operaciones y distribución sur se encuentra en la estación transformadora San Rafael, la cual se sitúa en Avenida El Libertador Nº330

# DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS REALIZADAS:

Fecha de Inicio: 15/04/2014

Fecha de Finalización: 27/06/2014

Duración PPS= 210 horas.

Inicio de las actividades

El día miércoles 15 de Abril de 2014 inicio mis actividades en la empresa, donde me presentan con el jefe del Departamento de Obras, él Sr. Eduardo García, quien fue mi tutor por parte de EDEMSA, el cual me recibió de una forma muy amable y me explico en qué consistía el trabajo que se lleva a cabo  en dicho Departamento, donde realice mis PPS. Posteriormente me presento con el personal de la oficina técnica, donde también me recibieron de excelente de manera.

Para comenzar con mi labor me asignaron un escritorio donde acomode mis herramientas de trabajo, con el espacio y comodidad suficiente para trabajar.

  - Oficina de Trabajo

Dentro del departamento de ingeniería Sur, se encuentran la Oficina de Obras, donde realice mi Práctica Profesional Supervisada.

#### 4.1.  Descripción de Actividades realizadas en el Departamento

En el primer mes de mis prácticas, el personal de oficina técnica me fue explicando  y enseñando todas las tareas principales que se realizan en el departamento de ingeniería Sur de EDEMSA San Rafael, los cuales describiré a continuación.

4.1.1. Estudio de factibilidad para nuevos Suministros.

Este estudio de factibilidad para dar el servicio de energía eléctrica,  lo realizaba  mediante un software interno de la empresa “SIPRENET” (tarea que se me encomendó desde los primeros días de haber comenzado las prácticas) este programa tiene cargado los mapas con las redes eléctricas existentes en la provincia tanto en BT, MT y AT,  que pertenecen a EDEMSA. Cabe destacar la importancia de este estudio, ya que de aquí se evalúa que porcentaje de la obra corresponde pagar al cliente y que porcentaje de la obra deberá pagar la empresa (Art. 10 del Reglamento de suministro de energía eléctrica). Una vez verificada la factibilidad se confecciona un certificado que acredita el pedido. Este estudio se realiza en caso de que la propiedad no tenga la habilitación municipal, ya que para obtener esta habilitación se requiere de tal certificado, que es un requerimiento obligatorio para comenzar los trámites de un nuevo suministro en EDEMSA. Cumpliendo con todos los requisitos se da lugar a la iniciación del expediente de la obra, el cual se lleva a cabo  por el departamento comercial de la empresa.

4.1.2. Recepción del expediente en el departamento de ingeniería

Estos son los casos en los cuales se requiere de una obra para el brindar el servicio de Energía Eléctrica. Se procede a realizar: relevamiento en el lugar, corroborar la viabilidad del proyecto, analizar las posibles soluciones, y se realiza un croquis del proyecto con la solución técnica que adoptamos en la zona requerida.

Elaboración del proyecto. Incluye planos, cálculos, lista de tareas a realizar, estimación de tiempo,  lista de materiales y presupuesto. Toda esta información la iba cargando a medida que la realizaba en programas de gestión interna, llamados OPEN (Seguimiento de etapas del proyecto) y S.A.P (Pedidos,  reservas y stock de materiales). Esta información se enviaba a casa central en Mendoza, donde se evalúa el proyecto y se asigna a un una empresa contratista, en este momento estamos en condiciones de realizar y entregar la orden de inversión junto al pedido de mano de obra, reserva de materiales y plano del proyecto a la empresa asignada.

Una vez comenzada la obra realizábamos visitas, en ellas se inspeccionaban puntos críticos de las fases de construcción, donde se verifica y se habilita a seguir con la tares hasta llegar a otra fase que requiera inspección. Cuando es necesario debemos realizar un pedido de corte por conexión, el cual se coordina con el centro de control y la guardia de la empresa, los cuales son los encargados de realizar las operaciones necesarias. Con la obra ya terminada hacíamos una inspección final de obra, que incluye un relevamiento de materiales y plano conforme obra.

4.1.3. Obras por terceros

Estos tipos de obras son los casos en que el cliente necesita de obras para su usufructo, las cual las debe realizar el mismo, por su carácter de privado, pero luego serán entregadas a Edemsa, para su explotación y mantenimiento. Este tipos de obras siempre son a cargo del cliente, pero son supervisadas en todas sus fases de construcción por la empresa.

La realización de una obra por terceros es un proceso que requiere de tiempo, profesionales con experiencia (Representante técnico por parte de los clientes) y supervisores con vocación (por parte de la empresa). Los trabajos correspondientes a la obra de referencia, deberán ser ejecutados de acuerdo a normas y reglamentaciones actualmente vigentes en EDEMSA, como así mismo para la aprobación del proyecto respectivo, deberá cumplir con el pliego de condiciones generales para la ejecución de obras por cuenta de terceros y las observaciones que se detallan a continuación:

- FORMACION DE LA CARPETA TECNICA

El representante técnico  deberá preparar y presentar a EDEMSA  en original y una copia de la carpeta técnica compuesta de la información que se describe en el pliego de condiciones (Sección Anexos del presente informe).

- REQUISITOS TÉCNICOS Y ESPECIALES

Las exigencias para el cálculo, proyecto y cómputo de materiales están explicitadas en las Especificaciones Técnicas y Construcciones Normales de EDEMSA.

- APROBACION DE LA CARPETA TÉCNICA

Evaluada la documentación, EDEMSA elaborará un informe con las observaciones administrativas y técnicas, las que podrán incluir modificaciones en el trazado y/o construcciones en caso de discrepancia con sus planes de obra.

El representante técnico dispondrá de 10 (diez) días hábiles para notificarse del mismo y de igual lapso para cumplimentar las observaciones desde la fecha de notificación.

Transcurrido los tiempos establecidos se girará la documentación a pendientes o a archivo respectivamente.

- AUTORIZACION DE EJECUCION DE OBRA

Aprobada la carpeta técnica se citará al cliente para confeccionar y comunicar la correspondiente autorización de ejecución de obra. Dicha autorización se otorgará al cliente y se notificará por escrito o personalmente a éste,  al representante técnico y a la contratista.

- EJECUCION DE OBRA

Inspección de la Obra:

EDEMSA realizará las fiscalizaciones necesarias para controlar la construcción de la obra, haciendo cumplir las normas y especificaciones técnicas que rijan en la materia hasta la recepción de aquella.

El Inspector de EDEMSA tendrá libre acceso al obrador, depósitos y oficinas de La Contratista, a efectos de verificar los trabajos realizados y en ejecución, los materiales acopiados, equipos y herramientas destinados a la obra.

Las verificaciones que realice EDEMSA, no liberan al cliente, al representante técnico y a la contratista del cumplimiento de las inspecciones que deban solicitar a los órganos que ejercen el poder de policía en materia constructiva.

- RECEPCION DE LA OBRA POR EDEMSA

Se realizará cuando se verifique que la misma esté terminada y cumpla con los planos aprobados, labrándose el acta correspondiente entre el representante técnico y el inspector, notificándose por escrito al cliente. Esta recepción tendrá carácter de provisoria.

Una vez realizada la recepción provisoria, comenzará a regir un plazo de garantía, que tendrá una duración de 180 días corridos, una vez cumplido este plazo se realizará la recepción definitiva.

Si durante el plazo de garantía de obra se observaran deficiencias provenientes de la mala calidad de los trabajos, defectuosa mano de obra o mal funcionamiento, el cliente y el representante técnico, deberán realizar, a su cargo, las reparaciones pertinentes.

Asimismo, serán responsables de la ruina total o parcial de la misma en los términos señalados en el art. 1646 del Código Civil y por el plazo que allí se determina.

- SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE TRANSFERENCIA DE INSTALACIONES Y/O ELEMENTOS ELECTRICOS

Luego de recepcionada la Obra por EDEMSA, el cliente suscribirá en un plazo máximo de diez (10) días hábiles el contrato de transferencia de instalaciones y/o elementos eléctricos, donde se establece la valorización definitiva de la obra y su equivalencia en kWh.

- CONEXION DE LA OBRA

Será requisito para la misma que el cliente haya firmado la notificación de valorización final y cuente con la aprobación del sector correspondiente sobre las instalaciones de acometida y medición.

#### Tareas específicas

#### A continuación describiré uno de los proyectos de mayor relevancia en los que tuve participación.

- Tendido de línea de Media Tensión subterránea, línea de BT aérea y montaje de Subestación transformadora.

El proyecto que se describirá a continuación lo realizamos para proveer de energía eléctrica a un loteo ubicado en callejón Cejudo a 100mts de Ruta Nacional 143, distrito de Las Paredes.

Tipo de Cliente: Múltiple T1

Lugar: Ruta Nacional Nº143 esq. Cjón Cejudo

Potencia Requerida: 34 kwatt

Potencia Instalada: 63KVA

Tensión MT: 13.200 Volt

Tensión BT: 380 Volt

Montaje e instalación de Sub-Transf. CN248

Lago de LSMT: 500 metros

Largo LBT: 157 metros.

Experiencia:

Para la ejecución de esta obra primero tuvimos que realizar el relevamiento de la zona y estudios de cargas en las instalaciones existentes en la zona del pedido, con lo cual se concluyó que para proveer del servicio se requerían de obras tanto en baja tensión como en media tensión. Sumado esto al relevamiento del lugar, nos encontramos con la dificultad de que no había espacio disponible para efectuar  la alimentación en media tensión, mediante de una línea aérea y que la distancia de la Sub-Est. Transf. más cercana, no sería factible, ya que, no nos verificaba la caída de tensión en baja tensión. Por lo cual tomamos la decisión de realizar una línea de media tensión subterránea desde la LAMT existente, ubicada en Ruta Nacional 143 y calle Bertani (decisión que se debatió en la oficina técnica, en donde me permitieron dar mis opiniones). Divido a que dicha línea subterránea la teníamos que hacer  sobre la Ruta Nacional, primero tuvimos que pedir autorización a Vialidad Nacional, para lo cual realice un plano con el corte lateral de la ruta, demarcando la ubicación que proponíamos para el Electroducto, el cual se entregó a Vialidad Nacional.

Con el permiso en nuestras manos, comenzamos a realizar el proyecto que incluía el tendido de una línea de media tensión subterránea de 500mts., montaje de subestación transformadora CN 248 de 13,2KV – 380KV, y por último, tendido de línea preensamblado de baja tensión para la alimentación de un tablero general de múltiple T1 (Nomenclatura que utiliza Edemsa para tableros que tienen más de 4 medidores).

Dentro de todas las particularidades de la obra, se presentaron algunas que me gustaría mencionar, como por ejemplo la realización de dos empalmes de cable subterráneo en media tensión.  La ejecución de estos empalmes fue muy interesante inspeccionarlas, ya que se debíamos observar que  cumpla la empresa contratista con una serie de pasos, siendo todos vitales y fundamentales para la eficiencia de la línea subterránea, ya que si esto no se cumple, queda un punto candente a posibles fallas.

Línea de Media Tensión Subterránea

Verificación del Cable disponible en la empresa (120mm2).

Factor de corrección para cable de 120 directamente enterrado 0.78

Verificación por Corriente

Tensión Nominal: 13.2 kV

Potencia Aparente Total: 63 kVA.

Longitud Aproximada de la Línea: 500 m

Factor de corrección:

SECCIÓN UTILIZADA EN EDEMSA: 3 x 120

Esta sección es la que utiliza Edemsa cunado realiza líneas subterráneas de media tensión,  si bien la sección del conductor verifica en todos los aspectos, siendo esta, sumamente superior a la requerida, se deja previsto para futuras cargas del distribuidor.

Caída de tensión

VERIFICA UNA CAIDA DEL 5%

Montaje de subestación Tranformadora CN 248

El montaje de la Subestación Transformadora se realiza según las especificaciones técnicas:

- Con S.E. se indica: Subestación Transformadora para distribución M.T./B.T.: 13,300/400-231 V.

- En el plano N° 00143 y la planilla de materiales adjunta se indica una S.E.     con alimentación subterránea y dos salidas de líneas aéreas secundarias de B.T.

- La alimentación de la S.E. se realizará, en todos los casos, con cable aislación seca para Instalaciones fijas, 15 KV, categoría I, tripolar, de sección según pliego, el que responderá a IRAM 2178.

- En caso de línea subterránea con conductores aislados en papel impregnado, deberán efectuarse empalmes de transición a fin de cumplir con lo indicado en 3.

- El o los empalmes de transición necesarios se ubicarán a 2,50 m aproximadamente de la columna, antes de la omega y a la profundidad de tendido de cable subterráneo.

- La sección del cable de la antena será igual o mayor que la del cable subterráneo, según lo indique EDEMSA en pliego.

- Las abrazaderas serán de planchuela de acero IRAM-IAS U 500-503, con bulones de acero IRAM-IAS U 500-512, arandelas planas IRAM 5107 y arandelas de presión IRAM 5106.

- Estarán totalmente cincadas y los diámetros serán los adecuados a la                                                                                                        columna, a la altura de colocación y al caño o cable, según corresponda.

- En cada tramo de caño de protección del cable subterráneo, se colocarán 2 (dos) abrazaderas.

- Se admitirá, previa aprobación del Inspector de EDEMSA, el uso de abrazaderas de flejes de acero inoxidable.

- Se instalarán seccionadores fusibles unipolares del tipo MN-242 en la entrada de Media Tensión, y seccionador fusible tipo APR, o en zonas rurales MN-700, en las salidas de baja tensión.

Tendido de preensamblado de baja tensión.

Para la ejecución de la obra de baja tensión no  se necesitó de grandes obras,  ya que en el lugar ya existía una LABT (Dos cables de 50 Al Al y dos de 35 Al Al) la cual fue retirada, y se utilizó los postes existentes.

El conductor utilizado fue un preensamblado de  3x50+50+25 el cual se verifico de la siguiente manera:

Caída de tensión

VERIFICA UNA CAIDA DEL 5%

Descripción de la mano de obra para la realización del proyecto

| ITEM | DESCRIPCION | UNID | CANT |
| --- | --- | --- | --- |
| OA00302 | Montaje de doble cruceta de madera MT (MN 110 ó 111).Por doble cruceta. | c/u | 1 |
| OA00802 | Instalación de seccionador fusible MN 242. Por seccionador. | c/u | 3 |
| OA00804 | Instalación de descargador de sobretensión de MT, no se incluye puesta a tierra. Por descargador. | c/u | 3 |
| OB00202 | Instalación de SE transformadora aérea monoposte tipo CN 248. Montaje civil y electromecánico completo, con el soporte, sellado y compactado, puestas a tierra incluidas. Pasante o terminal con soporte y elementos de H°A°. No incluye el montaje del transformador. Por SE | cjto. | 1 |
| OB00501 | Instalación de transformador trifásico y conexionado en SE aérea. Por transformador. | c/u | 1 |
| OC00101 | Apertura y compactado de zanja en terreno normal. Incluye lecho y cobertura de arena, protección con ladrillón, relleno con suelo natural libre de escombros y compactado.La reposición de vereda se paga en ítem aparte Por m3 de excavación. | m3 | 250 |
| OC00203 | Tendido de CSMT trIpolar. Incluye colocación de cable en zanja abierta, en lecho de arena y ladrillos de protección, caño bajo calzada, entrada y salida de cámaras, carga, descarga y movimiento de bobinas, aislación de puntas y devolución a depósito de EDEMSA del material no utilizado, según indicaciones de la inspección. Por metro lineal | ml | 550 |
| OC00502 | Instalación de terminal en salida de CSMT aislación seca para exterior. Incluye provisión, fijación y montaje de caños galvanizados y el conexionado. Por conjunto tripolar. | cjto. | 2 |
| OE00108 | Tendido, tensado, engrapado y retenido de conductores de preensamblado de 4 ó 5 conductores de Baja Tensión de menos de 70 mm². Por m lineal. | m lineal | 157 |
| OE00305 | Instalación de conjunto de retención para Preensamblado de BT. Por conjunto | cjto. | 4 |
| OE00306 | Instalación de conjunto de suspensión para Preensamblado BT. Por conjunto. | cjto. | 10 |
| OG00201 | Hormigonado de fundaciones con cemento normal o puzolánico de 250 Kg/m3, según procedimiento a determinar por la inspección. Por m3. | m3 | 1,8 |

Listado de materiales.

| S.A.P | DESCRIPCION | UNID | CANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 2283 | TERM. TERMOC. EXT. 3X95 A 3X150 MM2 MT | CTO | 2 |
| 2305 | EMPALME TERMOC.3 X 120 A 3X185 MM2 MT | CTO | 2 |
| 54 | AISLADOR PORCELANA MN 3A | PZA | 6 |
| 246 | CABLE SUBTERRANEO AL 3 X 120 MM2 MT | M | 560 |
| 3223 | CABLE PREENSAMBLADO 3 X 50+50+25 MM2 BT | M | 165 |
| 575 | BRAZO HIERRO GALVANIZADO MN 41 | PZA | 2 |
| 585 | BULON H*G* 175 MM W 1/2" MN 50 | PZA | 15 |
| 615 | CHAPA CUADRADA MN 84 | PZA | 15 |
| 682 | OJAL H*G* SIN ROSCA MN 380 | PZA | 4 |
| 3361 | CRUCETA Hº Gº MN 188 P/SECC. APR -B.T.- | PZA | 2 |
| 2189 | TERMINAL INDENTAR P/CABLE AL O CU 50 MM2 | PZA | 18 |
| 2195 | TERMINAL INDENTAR P/CABLE AL O CU 120 MM | PZA | 6 |
| 2213 | GRAMPA AL 10-95 / CU 10-95MM2 MN 605/B | PZA | 10 |
| 2251 | GRAMPA RETENCION CABLE PREENS. MT MN 716 | PZA | 4 |
| 3961 | CONJUNTO SUSP.P/LINEA PREENS. BT | CTO | 10 |
| 1982 | SECCIONADOR UNIPOLAR MN 242 MT | PZA | 6 |
| 3196 | SECC. UNIPOLAR APR MN 715 - NH DIN 1-2-3 | PZA | 6 |
| 3292 | DESCARGADOR OZN ANTIVANDALICO 15KV 10 KA | PZA | 6 |
| 2441 | COLUMNA H*A* 11,00 R 1200 PRET | PZA | 1 |
| 2471 | CRUCETA H*A* MN 134 R RETENCION | PZA | 1 |
| 2472 | CRUCETA H*A* MN 135 CN 248 S/ET 58 | PZA | 2 |
| 2523 | PLATAFORMA H*A* MN 136 | PZA | 1 |
| 2704 | TRAFO TRIFASICO 63 KVA 13.2 KV NUEVO | PZA | 1 |

# OBJETIVOS CUMPLIDOS

Desde el momento que comencé mis practicas sabía que interactuar en un equipo de trabajo ya formado, donde uno llega como practicante, no iba a ser fácil, siendo este mi primer objetivo. Como primera medida comencé tratando de relacionarme con toda la gente que trabaja en la empresa, esto lo fui logrando brindándome para cualquier tipo de tarea y dándome a conocer como persona y no como futuro ingeniero. Siendo ya una meta cumplida, dado que el excelente trato de todos los que conforman el equipo de trabajo EDEMSA, y principalmente el personal del Departamento de Ingeniería Sur, hicieron que este, mi primer objetivo,  lo cumpla satisfactoriamente.

Otro objetivo cumplido, fue insertarme en la empresa desenvolviéndome como profesional  conforme al lugar que ocupaba, en actividades de relevamiento, diseño, cálculo de obras; trabajando conjuntamente con la gente del área técnica.

Además logré desarrollar habilidades para la resolución de problemas prácticos que me permitieron poder enfrentar las responsabilidades reales, las que en el momento que comencé me generaban mucha incertidumbre, llegando a creer que no estaba capacitado para resolverlas.

Para el desarrollo de las mismas fueron de vital importancia las asignaturas del Área Eléctrica que conforman la carrera Ingeniería Electromecánica, debido a que las actividades  realizadas por la empresa son exclusivamente de esta índole.

Las asignaturas involucradas fueron las siguientes:

- Redes de distribución  e Instalaciones eléctricas.

- Centrales y Sistemas de Transmisión.

- Electrotecnia.

- Higiene y Seguridad industrial

- Sistemas de Representación

- Representación Gráfica

#### CONCLUSIONES

Durante el  transcurso de las practicas fui adquiriendo la confianza necesaria para desarrollar  las actividades que se me encomendaban, demostrando día a día mis ansias de aprender, y a su vez, de colaborar en las actividades desarrolladas en el departamento de ingeniería de la empresa. De esta manera fui comprendiendo la metodología de trabajo, destacándose  la importancia del trabajo en equipo y la necesidad de comunicación entre las distintas áreas, y por sobre todo, aprendí  que para formar un equipo de trabajo se requiere de buenas personas, como son el Sr Eduardo García (Jefe del Depto. de Ingeniería) y los Sres. Rubén Bielli, Gustavo  Guerrero y Daniel Cordero (Inspectores y Supervisores  del Dpto de Obras), de los cuales me siento sumamente agradecido por todo lo aportado para mi formación.

Los conocimientos en las distintas materias son de suma importancia, pero a veces no tiene el alcance de la realidad laboral, siendo estos conocimientos sumamente técnicos, en lo que respecta al área eléctrica de la carrera, creo que el contacto de los alumnos con las distintas empresas de la zona, debería ser más fluido a lo largo de la carrera, tratando de trabajar en conjunto la facultad con las empresas, cooperando para el beneficio mutuo.

En conclusión, quiero agradecer a nuestra Facultad y a EDEMSA  la posibilidad de que me dieron de realizar la Práctica Profesional Supervisada en un una empresa tan importante para nuestra comunidad, por su carácter de Servicio Público. A su vez,  debo destacar la  importancia de su realización, teniendo como principal aporte en mi formación,  la inserción a un equipo de trabajo, lo que me permitió desenvolverme correctamente con todo el personal de la empresa, manteniendo en todo momento un excelente trato. Por todo esto, considero que han generado un impacto sumamente positivo en mi formación Profesional y será muy importante en mi futuro laboral.