## Datos sist. telemedición
| Año | Demanda total distribuidor (salida SET) |  |  |  | Demanda LP |  |  |  | Participación LP en distribuidor
|  | Energía total (MWh) | Potencia máx. (kW) | Potencia media (kW) | Factor de carga | Energía total (MWh) | Potencia máx. (kW) | Potencia media (kW) | Factor de carga
Datos del sistema comercial | 1998 | 2690.3819 | 530.9825 | 307.1212 | 0.5784 | 284.3819 | 69.4185 | 32.4637 | 0.46765 | 10.57%
| 1999 | 2413.8887 | 476.4129 | 275.5581 | 0.5784 | 291.0887 | 71.0556 | 33.2293 | 0.46765 | 12.06%
| 2000 | 2182.9527 | 430.8346 | 249.1955 | 0.5784 | 307.3527 | 75.0257 | 35.0859 | 0.46765 | 14.08%
| 2001 | 2325.7709 | 459.0217 | 265.499 | 0.5784 | 318.1709 | 77.6665 | 36.3209 | 0.46765 | 13.68%
| 2002 | 2324.4449 | 458.76 | 265.3476 | 0.5784 | 309.6449 | 75.5853 | 35.3476 | 0.46765 | 13.32%
| 2003 | 2800.3635 | 552.6888 | 319.6762 | 0.5784 | 311.5635 | 76.0536 | 35.5666 | 0.46765 | 11.13%
| 2004 | 3635.9095 | 717.5949 | 415.0582 | 0.5784 | 335.9095 | 81.9965 | 38.3458 | 0.46765 | 9.239%
| 2005 | 4509.3167 | 889.9734 | 514.7622 | 0.5784 | 385.7567 | 94.1644 | 44.0362 | 0.46765 | 8.555%
| 2006 | 4326.6377 | 853.9192 | 493.9084 | 0.5784 | 410.6777 | 100.2477 | 46.881 | 0.46765 | 9.492%
| 2007 | 3598.5125 | 710.2141 | 410.7891 | 0.5784 | 453.1925 | 110.6256 | 51.7343 | 0.46765 | 12.59%
| 2008 | 3833.5248 | 756.5969 | 437.617 | 0.5784 | 498.0048 | 121.5645 | 56.8499 | 0.46765 | 12.99%
| 2009 | 4443.6261 | 877.0085 | 507.2633 | 0.5784 | 538.5861 | 131.4705 | 61.4824 | 0.46765 | 12.12%
| 2010 | 4690.3166 | 925.6961 | 535.4243 | 0.5784 | 570.9566 | 139.3722 | 65.1777 | 0.46765 | 12.17%
| 2011 | 5120.7815 | 1010.654 | 584.5641 | 0.5784 | 560.7815 | 136.8884 | 64.0162 | 0.46765 | 10.95%
| 2012 | 5563.9178 | 1098.1129 | 635.1504 | 0.5784 | 610.3178 | 148.9804 | 69.671 | 0.46765 | 10.97%
| 2013 | 6095.4862 | 1244.4 | 695.8318 | 0.5784 | 634.6319 | 156.144 | 72.4466 | 0.46765 | 10.41%
Datos del sistema de telemedición | 2014 | 6506.5248 | 1210.32 | 742.754 | 0.61368 | 749.4326 | 190.608 | 85.5517 | 0.44884 | 11.52%
| 2015 | 6643.7177 | 1301.04 | 758.4153 | 0.58293 | 812.1212 | 187.464 | 92.7079 | 0.49454 | 12.22%
| 2016 | 6692.4113 | 1306.32 | 763.9739 | 0.58483 | 878.7788 | 217.44 | 100.3172 | 0.46136 | 13.13%
| 2017 | 6616.4569 | 1371.12 | 755.3033 | 0.55087 | 824.3289 | 209.688 | 94.1015 | 0.44877 | 12.46%
| 2018 | 6457.8019 | 1317.12 | 737.192 | 0.5597 | 884.7366 | 208.344 | 100.9973 | 0.48476 | 13.7%
| 2019 (*) | 6532.7138 | 1334.4 | 745.7436 | 0.5784 | 794.5854 | 191.04 | 90.7061 | 0.46765 | 12.16%
|  |  |  | Factor de carga promedio | 0.5784 |  |  |  | 0.46765
| (*) | Año 2019 cerrado con estimación de los últimos tres meses, basada en el crecimiento acumulado hasta el mes de septiembre.